АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНОМАРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2016                                                                                                 № 2

с.Пономарево

Об   утверждении    схемы      теплоснабжения

на  территории муниципального образования

Пономаревский сельсовет Усть-Калманского

района Алтайского края

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Устава муниципального образования Пономаревский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему теплоснабжения на территории Пономаревского сельсовета.

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом порядке и разместить на официальном сайте Усть-Калманского района сети Интернет.

Глава администрации сельсовета                                                         А.Г.Горохов

Утверждено

решением Пономаревского сельского Совета депутатов

от 02.03.2016   № 28

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Администрации Пономаревского сельсовета Усть-Калманского района Алтайского края является:

-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пономаревского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Пономаревского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Пономаревское СП  входит в состав Усть-Калманского  муниципального района.

Расстояние от центра поселения до районного центра – 24 км, до регионального центра – 200 км. В состав  Пономаревского СП входят 2 населенных пункта.

Административным центром поселения является с.Пономарево.

Численность населения Пономаревского СП на 01.01.2016 – 536 человек.

# ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +3,3°С.

Зима на рассматриваемой территории мягкая. Средняя температура января принимает значения от -7° до -12°С, абсолютный минимум равен -45°С.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней.

Глубина промерзания грунтов на территории поселения составляет 
140-160 см.

Средняя температура июля составляет +16°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +22,3°С.

Весна долгая и прохладная, лето умеренно теплое, осень теплая и продолжительная.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140 дней.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 4 м/с летом до 4,6 м/с – зимой. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с и более.

В общем, климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации, но относится к зоне рискованного земледелия.

Инженерно-строительное районирование

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, проявления опасных геологических процессов) на территории Пономаревского сельского поселения выполнено инженерно-строительное районирование. По условиям строительства выделены территории:

- со сложными условиями для строительства;

- с особо сложными условиями для строительства;

- не рекомендуемые для градостроительного освоения.

Территории со сложными инженерно-строительными условиями приурочены к междуречьям. В основании сооружений повсеместно залегают пески тонкозернистые, мелкозернистые, пылеватые, плотные, преимущественно водонасыщенные, супеси моренные суглинистые, супесчаные, песчаные образования с включениями обломочного материала, ленточные глины. УПВ – в основном на глубине около 10 м. Возможно проявление оползней, эрозии, пучения.

## ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы

Водные ресурсы Пономаревского сельского поселения представлены поверхностными и подземными водами.

Подземные воды

Для водоснабжения населения, наряду с поверхностными, используются подземные воды.

Сведения о котельных по поселениям.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пономаревское | котельная с. Пономарево | 0,162Гкал/час | 0,4 км |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Пономаревского СП осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных  водонагревателей;

Население Пономаревского сельского поселения в настоящее время уменьшается и в перспективе расчётного срока (2037 года) будет составлять 300 человек.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства  малоэтажных индивидуальных  жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями .

Существующая многоэтажная застройка, здание Администрации сельского поселения  и здание образовательного учреждения будет снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.